## PL 1
Phụ lục I:
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 284/TB-BVBNĐ ngày 29/04/2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương)
STT | Mã báo giá | Tên hàng hóa | Tương thích với thiết bị y tế | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | ĐVT | Số lượng
1 | BG1.1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Lít | 1152
2 | BG1.2 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | ml | 16000
3 | BG1.3 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | ml | 16000
4 | BG1.4 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Lít | 40
5 | BG1.5 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Lít | 40
6 | BG1.6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức trung bình | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức trung bình 5 thành phần bạch cầu | ml | 36
7 | BG1.7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp 5 thành phần bạch cầu | ml | 36
8 | BG1.8 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao 5 thành phần bạch cầu | ml | 36
9 | BG1.9 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Celltac ES MEK-7300K | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | ml | 8
10 | BG1.10 | Phin lọc cho máy huyết học | Celltac ES MEK-7300K | Phin lọc cho máy huyết học | Chiếc | 5
11 | BG1.11 | Dây bơm máy huyết học | Celltac ES MEK-7300K | Dây bơm máy huyết học | Chiếc | 5
12 | BG2.1 | Hóa chất nhuộm đếm tế bào CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Hóa chất nhuộm đếm tế bào CD4 | Test | 600
13 | BG2.2 | Hóa chất chuẩn máy cho xét nghiệm CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Dung dịch kiểm chuẩn sử dụng để đếm kiểm chuẩn trong phân tích tế bào dòng chảy thể tích thực | ml | 150
14 | BG2.3 | Dung dịch tạo dòng cho xét nghiệm CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Dung dịch nước | Lít | 30
15 | BG2.4 | Dung dịch khử khuẩn cho xét nghiệm CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Dung dịch chứa chất làm ướt, dung dịch đệm và chất bảo quản | ml | 1500
16 | BG2.5 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Cleaning Solution chứa chất làm ướt, dung dịch đệm và chất bảo quản (chứa chất hoạt động bề mặt) | ml | 1500
17 | BG2.6 | Bầu lọc dung dịch tạo dòng cho xét nghiệm CD4 | Cyflow SL3/ Partec | Bộ lọc dùng một lần để phân lập tế bào và nhân khỏi các mảnh vụn và tập hợp của tế bào | Cái | 10
18 | BG3.1 | Bộ xét nghiệm định lượng AFP | VIDAS | Xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein trong huyết thanh, huyết tương người hoặc nước ối, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | Test | 3600
19 | BG3.2 | Bộ xét nghiệm định lượng anti-HBc IgM | VIDAS | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgM chống lại kháng nguyên lõi của virut viêm gan B (anti-HBc IgM) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | Test | 360
20 | BG3.3 | Bộ xét nghiệm định tính Hbe/Anti- Hbe | VIDAS | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên e (HBe Ag) hoặc kháng thể (anti-Hbe) virut viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | Test | 450
21 | BG3.4 | Bộ xét nghiệm định tính Anti-HBc | VIDAS | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể tổng chống lại kháng nguyên lõi virut viêm gan B (anti-HBc) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | Test | 360
22 | BG4.1 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Toxocara (Giun đũa chó mèo) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
23 | BG4.2 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxocara (Giun đũa chó mèo) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Toxocara, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
24 | BG4.3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ascaris (Giun đũa) |  | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG ở huyết thanh của Ascaris bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) | Test | 384
25 | BG4.4 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Ascaris (Giun đũa) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Ascaris, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
26 | BG4.5 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus (Sán dây chó, mèo) |  | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG ở huyết thanh của Echinococcus bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). | Test | 384
27 | BG4.6 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Echinococcus (Sán dây chó, mèo) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Echinococcus, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
28 | BG4.7 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola (Sán lá gan lớn) |  | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG ở huyết thanh của Fasciola bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) | Test | 384
29 | BG4.8 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Fasciola (Sán lá gan lớn) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Fasciola, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
30 | BG4.9 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG Strongyloides (Giun lươn ruột) |  | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG ở huyết thanh của Strongyloides bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) | Test | 384
31 | BG4.10 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM Strongyloides (Giun lươn ruột) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Strongyloides, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
32 | BG4.11 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (Sán dây lợn) |  | Để sàng lọc định tính kháng thể IgG ở huyết thanh của T.Solium bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) | Test | 384
33 | BG4.12 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Cysticercosis (Sán dây lợn) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG của T.Solium, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
34 | BG4.13 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG của Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
35 | BG4.14 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) |  | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể IgM của Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA | Test | 384
36 | BG4.15 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Gnathostoma spinigerum (Giun đầu gai) |  | Xét nghiệm Gnathostoma ELISA là xét nghiệm miễn dịch bán định lượng để dò tìm kháng thể Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người | Test | 384
37 | BG4.16 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Gnathostoma spinigerum (Giun đầu gai) |  | Xét nghiệm Gnathostoma ELISA là xét nghiệm miễn dịch bán định lượng để dò tìm kháng thể Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người | Test | 384
38 | BG4.17 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Measles virus (Virus Sởi) |  | Xét nghiệm SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi (Measles Virus) | Test | 192
39 | BG4.18 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Measles virus (Virus Sởi) |  | Xét nghiệm SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgG là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể của người trong huyết thanh hoặc huyết tương kháng lại virus sởi (Measles Virus) | Test | 192
40 | BG4.19 | Dung dịch loại bỏ yếu tố dạng thấp (RF) |  | RF Absorbent SERION được dùng để loại bỏ các yếu tố dạng thấp (RF) IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tuỷ (CSF), là bước ban đầu trong việc xác định sự hiện diện của kháng thể IgM đặc hiệu trong các xét nghiệm miễn dịch gián tiếp | ml | 40
41 | BG5.1 | Que thử đường huyết | On Call Plus | Dùng cho máy đo đường huyết Vật tư đi kèm: Chip mã số que thử | Test | 1000
42 | BG5.2 | Test thử nước tiểu 10 thông số | Clinitek Status | - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Test | 4500
43 | BG5.3 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính | Clinitek Status | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu | Test | 50
44 | BG5.4 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính | Clinitek Status | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu | Test | 50
45 | BG5.5 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A |  | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người | Test | 1000
46 | BG5.6 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B |  | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người | Test | 4500
47 | BG5.7 | Test nhanh chẩn đoán HBeAg |  | Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người | Test | 1000
48 | BG5.8 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C |  | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người | Test | 3500
49 | BG5.9 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia |  | Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis | Test | 200
50 | BG5.10 | Test nhanh chẩn đoán Lậu |  | Mục đích sử dụng Phát hiện kháng nguyên lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae) Mẫu bệnh phẩm Dịch tiết niệu đạo (nam), dịch cổ tử cung (nữ) hoặc Nguyên lý hoạt động: Miễn dịch sắc ký (Chromatographic Immunoassay) | Test | 500
51 | BG5.11 | Test nhanh chẩn đoán cúm A, B |  | Phát hiện phân biệt và định tính các kháng nguyên vi rút cúm loại A và loại B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu | Test | 500
52 | BG5.12 | Test nhanh chẩn đoán Giang mai |  | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần | Test | 1000
53 | BG5.13 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên Sốt xuất huyết (Dengue NS1 Ag) |  | Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người | Test | 500
54 | BG5.14 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể tự nhiên và kháng thể miễn dịch kháng virus gây bệnh Sốt xuất huyết (Dengue IgM/IgG) |  | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương | Test | 500
55 | BG5.15 | Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus |  | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân người | Test | 100
56 | BG5.16 | Test nhanh phát hiện kháng thể tự nhiên và kháng thể miễn dịch kháng virus gây bệnh Sởi (Rubella IgM/IgG) |  | Test nhanh phát hiện kháng thể tự nhiên và kháng thể miễn dịch kháng virus gây bệnh Sởi (Rubella IgM/IgG) | Test | 200
57 | BG5.17 | Test nhanh chẩn đoán chân, tay, miệng |  | Phát hiện và phân biệt được kháng thể IgM và IgG của Enterovirus 71 Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần | Test | 200

## PL 2
Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 284/TB-BVBNĐ ngày 29/04/2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương)
CÔNG TY…...
Địa chỉ: …...
Điện thoại: …...
Email: …...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 241, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Công ty chúng tôi kính gửi Quý bệnh viện báo giá như sau:
STT | Mã mời báo giá | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT, VNĐ) | Thành tiền (có VAT, VNĐ) | Tương thích với thiết bị y tế (Bệnh viện hiện có) | Tương thích với thiết bị y tế (Do công ty đề xuất)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm: Thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, … bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm | [12 empty] | …....., ngày ….. tháng ….. năm …..
- Hàng hóa mới 100%, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | [12 empty] | ĐẠI DIỆN CÔNG TY
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký | [12 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)