## PL I_HCXN
Phụ lục I
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số: 463/BVBNĐ-KD ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương)
STT | Danh mục vật tư, hóa chất hoặc tương đương | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
PHẦN I. HÓA CHẤT CHO XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ
1 | Bộ kít định lượng virus HIV bằng kỹ thuật real-time PCR | - Bộ hóa chất IVD dùng để định lượng virus HIV bằng kỹ thuật real-time PCR (đã bao gồm chất chuẩn và chứng) - Tương thích với Máy nhân gen PCR thời gian thực (Real time PCR) model QuantStudio 5 | ≥ 96 test/ hộp | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
2 | Cartrigde tách chiết DNA/RNA dùng để đo tải lượng virus | - Kit tách DNA/RNA Virus từ nhiều loại mẫu khác nhau - Các hoác chất cần thiết được đóng sẵn theo thứ tự trên cùng một thanh Test - Tương thích với Máy tách chiết DNA/RNA tự động model MagLEAD® 12gC | ≥ 48 test/ hộp | Hộp | 12 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
3 | Bộ vật tư tiêu hao cho máy tách chiết | - Tương thích với Máy tách chiết DNA/RNA tự động model MagLEAD® 12gC | ≥ 48 bộ/ hộp | Hộp | 12 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
PHẦN II. HÓA CHẤT CHO MÁY ĐẾM TẾ BÀO CD4
4 | Hóa chất đếm tế bào CD4 (CD4 easy count kit) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 10 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
5 | Hóa chất chuẩn máy cho xét nghiệm đếm tế bào CD4 (Count Check Beads green) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 10 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
6 | Dung dịch tạo dòng cho xét nghiệm đếm tế bào CD4 (SHEATH FLUID) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 10 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
7 | Dung dịch rửa (CLEANING SOLUTION) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
8 | Dung dịch khử khuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào CD4 (DECONTAMINATION SOLUTION) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
9 | Sample Tubes 3,5 ml | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1200 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
10 | Bầu lọc dung dịch tạo dòng cho xét nghiệm đếm tế bào CD4 (Inline Filter for Sheath Container) | Tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy model Cyflow - SL3 hãng Partec GmbH/ Đức | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 10 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
PHẦN III. SINH PHẨM TEST NHANH
11 | Test thử ma túy 4 chỉ số | Test thử nhanh, phát hiện được 4 dạng chất gây nghiện trong mẫu bệnh phẩm chỉ trên một test thử nghiệm (MET/THC/MDMA/OPI) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Test | 9000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
12 | Sinh phẩm sàng lọc HIV (SP1) - Test nhanh | - Phát hiện định tính và phân biệt được kháng thể kháng virus HIV type 1 và HIV type 2 trên cùng một test bằng nguyên lý sắc ký miễn dịch - Độ nhạy ≥ 99,5%, độ đặc hiệu ≥ 98% - SP1 khác SP2,3 và được ban hành trong Khuyến cáo các phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia | Theo quy cách của nhà sản xuất | Test | 35500 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
13 | Sinh phẩm khẳng định HIV (SP2) - Test nhanh | - Phát hiện định tính được kháng thể kháng virus HIV type 1 hoặc/và HIV type 2 bằng nguyên lý sắc ký miễn dịch - Độ nhạy ≥ 99,5%, độ đặc hiệu ≥ 99% '- SP2 khác SP1,3 và được ban hành trong Khuyến cáo các phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia | Theo quy cách của nhà sản xuất | Test | 500 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
14 | Sinh phẩm khẳng định HIV (SP3) - Test nhanh | - Phát hiện định tính được kháng thể kháng virus HIV type 1 và HIV type 2 bằng nguyên lý sắc ký miễn dịch - Độ nhạy ≥ 99%, độ đặc hiệu ≥ 99,5% - SP3 khác SP1,2 và được ban hành trong Khuyến cáo các phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia | Theo quy cách của nhà sản xuất | Test | 500 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
PHẦN IV. VẬT TƯ DÙNG CHUNG
15 | Cốc nhựa sử dụng một lần | Tiêu chuẩn chất lượng: - Mới 100 % - Đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001:2008 - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: nhựa PP trong, không màu - Dung tích: 200ml – 220ml - Chiều cao: 8cm + 0,5; - Đường kính trên: 75cm + 0,5; - Đường kính dưới: 52cm + 0,5 Độ dày: 0,05 mm + 0,01 | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
16 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng | Dung tích: 5.3 lít (± 0.3 lít) Làm bằng chất liệu giấy carton. Độ dày thành hộp 1.3 - 1.4mm. Tráng PE mặt trong màu trắng, mặt ngoài màu vàng có in biểu tượng sinh học. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 6000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
17 | Bơm định liều (1ml - 5ml) | Thể tích phân phối từ: 1-5ml. • Bước điều chỉnh (mỗi vạch): 0,1ml. • Sai số (E%): + Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất <±2% + Khi làm việc tại thể tích ở giữa <±1,3% + Khi làm việc tại thể tích lớn nhất <±0,6%. • Độ sai lệch của thiết bị (CV%): + Khi làm việc tại thể tích nhỏ nhất < 0,5% + Khi làm việc tại thể tích ở giữa < 0,35% + Khi làm việc tại thể tích lớn nhất < 0,2%. - Sử dụng để chia các chất lỏng chứa trong các loại bình chai chứa khác nhau | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 6
18 | Giá để đỡ bơm định liều (1ml - 5ml) | Gồm 3 bộ phận chính: Bộ khóa kẹp cho giá đỡ, bàn đỡ và thanh thép Inox kèm theo ốc siết chân • Bàn đỡ làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng, kích thước (Dài x Rộng) 14cmx20,5cm, độ dày 6mm. Bàn đỡ có 04 chân bằng sắt được hàn cố định, • Thanh thép Inox không rỉ ϕ10, chiều dài 48cm kèm theo 01 ốc siết chân. • Bộ khóa kẹp: Phần đầu làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng được hàn với thanh Inox ϕ10 dài 17,5cm. * Có thể tháo rời các bộ phận | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 6
19 | Bao cao su (Bao tránh thai) | - Làm từ cao su thiên nhiên - Mềm, dẻo, dai - Không thủng, chảy dính - Không gây kích ứng - Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE, ISO 13485 (hoặc tương đương) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 650000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
20 | Bơm kim tiêm 3ml | - Bơm tiêm nhựa - Dung tích: 3ml - Kim 23G; 25G * Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
21 | Ống nghiệm EDTA K3 nắp tím | Thể tích 4 ml, chất liệu nhựa, nắp cao su áp lực âm, chống đông EDTA K3 dạng lỏng hoặc phun sương, | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 35000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
22 | Ống Cryotube 2ml nắp xoáy | - Thể tích 2,0 ml, có vạch chia thể tích - Chất liệu nhựa Polypropylene, nắp xoáy - Có thể trữ đông ≤ -60oC, thành ống dày có thể chịu được tốc độ ly tâm 4.000v/ phút | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
23 | Ống PCR 0,2 ml | - Thể tích 0,2 ml - Chất liệu nhựa Polypropyrene trong suốt, nắp phẳng, dẫn truyền nhiệt tốt - Ống riêng lẻ, nắp liền thân ống - Không chứa Dnase, Rnase, DNA và các chất ức chế PCR | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
24 | Đầu côn vàng 10 - 100µl | - Màu sắc: Vàng - Dải thể tích: 10 - 100µl - Đã được tiệt trùng, không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 35000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
25 | Đầu côn có màng lọc 100µl | - Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 100µl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính | ≥ 96 test/ hộp | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
26 | Đầu côn có màng lọc 200µl | - Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 200µl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính | ≥ 96 test/ hộp | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
27 | Đầu côn có màng lọc 1000µl | - Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 1000µl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính | ≥ 96 test/ hộp | Hộp | 6 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
28 | Găng tay y tế không bột | - Chất liệu: Cao su thiên nhiên - Kích thước: Small (Size S) - Không bột - Thuận cả 2 tay, sử dụng 1 lần | Hộp 50 đôi | Đôi | 600 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
29 | Găng tay y tế | - Chất liệu: Cao su thiên nhiên - Kích thước: Small (Size S) - Có bột, không kích ứng da tay - Thuận cả 2 tay, sử dụng 1 lần | Hộp 50 đôi | Đôi | 35000 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
30 | Cồn 70o | Cồn Ethanol 70% | Chai 500ml | Chai | 100 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất
31 | Bông y tế | - Bông y tế cắt miếng - Kích thước miếng bông 2x2cm | Gói 10g | Gói | 400 | Hạn sử dụng còn lại ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất

## PL II_HCXN
Phụ lục II
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số: 463/BVBNĐ-KD ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương)
Tên đơn vị: …………………………………………………
Người/SĐT liên hệ: ……………………………………..
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương
Trên cơ sở Công văn số 463/BVBNĐ-KD ngày 06/9/2024 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Chúng tôi ................ báo giá cho vật tư, hóa chất như sau:
1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất và dịch vụ liên quan
STT | STT trong Phụ lục I | Danh mục vật tư, hóa chất hoặc tương đương | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, | Tính năng, thông số kỹ thuật | Mã HS | Mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Hãng Sản xuất | Nước Sản xuất | Số lưu hành/ GPNK | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đã có VAT) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Hợp đồng tương tự/QĐ trúng thầu gần nhất (nếu có) |  | Ghi chú
[15 empty] | Số QĐTT/HĐ tương tự | Đơn giá trúng thầu (VNĐ)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18
1 | 1
2 | …. | …….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 16/9/2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Lưu ý:
Mục (2), (3) Quý công ty điền theo Phụ lục I kèm theo Công văn này
Từ mục (4)-(11), Quy công ty điền theo thông tin trên Số lưu hành/GPNK